## Манометры
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: многоканальный +7 (499) 959-00-49
Тел./факс: +7 (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
Манометры технические (замена ОБМ, М3\1, МТ3И, МП)
Диаметр 60 мм
1 | М-2/1 Ф60мм, кл.т. 2,5 0-1,6..250;-1-0,6..24 /0-1;0-400 | 185/282
2 | М-2/1 Ф60мм, кл.т. 1,5 0-1,6..250;-1-0,6..24 /0-1;0-400 | 217/336
3 | ТМ-310 кл.т.2,5 -1-0…60 | 137
4 | МТП(МВТП)-1М,-2М,-3М,-4М 0-60 | 290
5 | МТП(МВТП)-1М,-2М,-3М,-4М 100-250 | 395
7 | Тип 111.10 WIKA осев. шт. (корп. пластик) | 7евро
8 | ДМ-1-63 0-2,5..40 штуцер радиальный/осевой | 160/175
9 | ДМ-1-63 0-60…400 штуцер радиальный/осевой | 160/175
10 | ДМ-1-63 0-600,1000 штуцер радиальный/осевой | 160/175
11 | МП2УУ | 351
12 | ДМ05063 | 150
13 | Диаметр 100 мм
14 | МП3-У,ВП3-У (0-0,6..1; -1-0) | 579.85
15 | МП3У, МВП3У кл.т.1,5 М20х1,5 (0-1,6..4;-1-0,6…1,5) | 410
| МП3У, МВП3У кл.т.1,5 М20х1,5 (-1-0-3…24) 0-6…100 | 410
16 | МП3У,МВП3У кл.т.1,5 М20х1,5 ( 0-160,250) | 410
17 | МП3У кл.т. 1,5; М20х1,5 0-400,600 / 0-1000,1600 | 540/1120,5
18 | МП3У,МВП,ВП ФОШ-ОСЕВОЙ ШТУЦЕР -1-0…100 | 1007.3
19 | 160…600 / 1000…1600 | 1458,3/1691,23
20 | ДМ05100 0-0,6…400 штуцер радиальный | 365
| ДМ-1-100 -1-0,0-40МПа | 300
21 | ДМ05-МП-3У-100 250,400,600кПа,1МПа,1,6МПа) | 180
| WIKA корпус нерж.сталь, инструментальное стекло, механизм медный сплав | 1598/1854
22 | Тип 232,50 WIKA Ф100мм, кл.т.1,0; IP54;G1/2,t=+80 | от 48 евро
23 | Тип 232,50 WIKA Ф160мм, кл.т.1,0; IP54;G1/2,t=+80 | от 78 евро
WIKA ст. корпус, тех. стекло,медн. сплав, М20х1,5 или G1/2,кл.т.1,6,t=150
24 | Тип 111.10 0-6,10,16 / -1-0-0,6..40 штуцер радиальный | от 10 евро
25 | Манометры аммиачные | от 72 евро
| МП3А-У, МВП3А-У Ф100мм, кл.т. 1,5 -1..0..600 | 1063
26 | МП4А-У, МВП4А-У Ф160мм, кл.т. 1,5 -1..0..600 | 1127.5
27 | Манометры коррозионностойкие 160 мм
| МП4-АКС Ф160мм кл.т. 1,5 IP53 -1..0..600 | 5451.6
28 | ДМ8009-КС исп.1/исп.2 Ф160мм кл.т.1,5 0..25 | 8673/9565,08
29 | Диаметр 160 мм
| МП4У,МВП4У кл.т.1,5 М20х1,5 (0,6…1; -1-0) | 701.27
30 | МП4У,МВП4У кл.т.1,5 М20х1,5 (-1-0-0,6…4) | 540
31 | МП4У,МВП4У кл.т.1,5 М20х1,5 (-1-0-5…24) 0-6…100 | 515
| МП4У кл.т.1,5;М20х1,5 (0-160,250) | 515
32 | МП4У кл.т.1,5;М20х1,5 (0-400,600 / 0-1000,1600) | 941/1263,78
33 | МП4У,МВП,ВП ФОШ-ОСЕВОЙ ШТУЦЕР -1-0…100 | 1120
34 | 160…600 / 1000…1600 | 1578,48/1771,77
35 | ДМ05160 0-0,6…400 штуцер радиальный | 470
36 | ДМ-1-160 -1-0, 0-40МПа | 400
37 | Манометры котловые (замена МП-5) диаметр 250 мм
38 | ДМ8010 Ф250мм кл.т.1,5 -1-0…600 | 1982.4
39 | ТМ-810Р Ф250мм кл.т.1,6 0-2,5…600 | 1595
Манометры кислородные
| М-2/1С Ф60мм | 240
| МП3У-С | 535
| МП4У-С | 670
40 | Манометры электроконтактные
Манометры электроконтактные (замена ЭКМ-1У, ЭКМВ- 1У)
41 | стальной корпус, IP40 или IP53, исп. По контактам III,IV,V,VI медный сплав,
42 | приборное стекло, штуцер М20х1,5
43 | ДВ,ДА,ДМ2010Сг Ф100мм -1-0…60 | 950
44 | 100…600 / 1000…1600 | 1225/1695
45 | ДВ,ДА,ДМ2005Сг Ф160мм -1-0…60 | 1120
| 100…600 / 1000…1600 | 1375/1650
46 | ЭКМ-1У | 500
| ДМЭ-9-100 (нерж.сталь) гидрозаполненный | от 4256
| ДМЭ-9-160 (нерж.сталь) гидрозаполненный | от 5240
47 | Манометры электроконтактные взрывозащищенные
| ВЭ-16РБ Ф160мм | 2000
| ДВ,ДА, ДМ2005Сг iEX Ф160мм -1..0..600/исп.Кс | 8053,50/10692,52
| ДВ,ДА,ДМ5010Сг 0EX Ф100мм -1..0..100 | 2432.15
Манометры электроконтактные, корпус из нержавеющей стали, кл.т.1
t=+80…200С,инструментальное стекло, кл.т.1, G1/2
48 | Тип 212.20 WIKAФ100 или 160мм; механизм медный сплав | от43,84/79,80 евро
49 | Тип 232.50 WIKAФ100 или 160мм; механизм нерж. Сталь гидрозаполнение | от51,18/82,52 евро
50 | Диф. Манометры
51 | ДМ3583м1 (аналог ДМТ3583м1) кл.т.1,5 / 6,3кПа | 7000/8500
52 | ДМ3583м1 (аналог ДМТ3583м1)(с хранения) | 5000
| ДСП-160м1 показывающий | 11853.3
53 | ДСП-4Сг-М1 показывающий сгнализирующий | 20817.76
55 | ДСП-УС показывающий уровнемер | 13317.91
56 | ДСС-711-М1 самопишущий с эл.приводом | 17825.4
| ДСС-712-М1 самопишущий с час. Приводом | 17421.36
| ДСС-711-2С-М1/ДСС-712-2С-М1 (двухзаписной) | 22231,87/19820,30
57 | Вентильный блок | 3500
58 | Разделители мембранные
| РМ5319 | 3500
59 | РМ5320/РМ5321 | 1500/3200
60 | Рукав соединительный 5504 | 700
61 | Микроманометр
62 | ММН-2400 (аналог ММН-240) 2400Па, кл.т.1 | 7500
63 | Манометры точных измерений МТИ
64 | МТИ кл.т. 1;0,6 Ф 160мм
65 | МТИ кл.т. 1;0,6 Ф 160мм (кислотостойкое исп.)
66 | МПТИ4-Ус кл.т. 0,6 (1-0-1,6…60)/(0-100…400)
67 | МПТИ4-Ус кл.т. 1,0 (1-0-1,6…60)/(0-100…400)
МПТИ,ВПТИ,МВПТИ кл.т.0,6 (0-0,6…60;-1-0,6…24;-1-0)/(0-100…600)
68 | МПТИ,ВПТИ,МВПТИ кл.т.1,0 (0-0,6…60;-1-0,6…24;-1-0)/(0-100…600)
69 | Манометры МПТИ (с внеш. Корректором "0")
70 | МПТИ,ВПТИ,МВПТИ кл.т. 0,6 (0-0,6…60;-1-0,6..24;-1-0)/ (0-100…600) | 2355,33/2610
| МПТИ,ВПТИ,МВПТИ кл.т.1,0 (0-0,6…60;-1-0,6…24;-1-0)/(0-100…600) | 2207,80/2610
Манометры образцовые МО
| МПТИ,ВПТИ,МВПТИ кл.т. 0,4 (0-0,6…60;-1-0,6..24;-1-0)/ (0-100…600) | от 3496,45
71 | Тип 312.20 WIKA кл.т. 0,6;IP54;t=+80 | от 252,75 евро
| ДМ-8-160 кл.т. 0,25 | от 11490
73 | Манометры виброустойчивые
74 | корпус стально, механизм латунный (без заполнения)
75 | М-3ВУ, В-3ВУ,МВ-3ВУ Ф100 кл.т.1;1,5;2,5 -1..0..600 | 1660
76 | С гидрозаполнением
77 | ДМ 8008ВУ Ф100мм кл.т.1,5 -1..0..600 | 1585.92
| ДМ 8008ВУ Ф100мм кл.т.1,5 1000…1600 | 2380
78 | Тип 213.53 Ф63мм кл.т. 1,6 G1/4 или М12х1,5 -1-0..1000 | от 11,37 евро
| Тип 213.53 Ф100мм кл.т. 1,6 G1/2 или М20х1,5 -1-0..100 | от 38,66 евро
79 | Манометры виброустойчевые под гидрозаполнение корпус из нерж. Стали,
механизм латунный, IP65,t=+150C штуцер латунный радиальный и осевой
80 | ТМ-320 Ф63мм кл.т. 1,5;2,5 М12х1,5 или G1/4 -1-0//60
81 | ТМ-320 Ф63мм кл.т. 1,5;2,5 М12х1,5 или G1/4 0 -100..600\1000
ТМ-520 Ф100мм кл.т. 1;1,5 М20х1,5 или G1/2 -1-0..60
ТМ-520 Ф100мм кл.т. 1;1,5 М20х1,5 или G1/2 0-100..600\1000
82 | ТМ-620 Ф160мм кл.т. 1;1,5 М20х1,5 или G1/2 -1-0..60
ТМ-620 Ф160мм кл.т. 1;1,5 М20х1,5 или G1/2 0-100…600
83 | Манометры виброустойчевые под гидрозаполнение корпус и механизм из
84 | нерж. стали IP65 радиальный штуцер М20х1,5 или G1/2 кл.т. 1,0;t=300 (+65)С
85 | ДМ-4-100Р -1-0(0,6…24)/0-0,6..40 | от 1300
86 | ДМ-4-150Р -1-0(0,6..24/0-0,6..40 | от 2140
Судовые манометры кл.т.1,0 и 1,5 IPX4, диаметр 100мм
| МТПСд-100-ом2, -1-0..100 | 1103.94
87 | МТПСд-100-ом2,0-160…600 | 1803.98
88 | Манометры молочные
89 | МТП-100/ВУМ Ф100мм, кл.т. 2,5, IP40 0-10кгс/см2 | 2310
90 | Авиационные манометры
91 | МКр-60, МВКр-60/МТМ/МТП-60УП/МП-50К | 2261.6
92 | МА-25К;250;250К/МА/М2А | 2055.52
Манометр электр.дистанционный ЭДМУ и ИД-1Т
ЭДМУ-3;-6;-15;-80кгс/см2 (ИД-1Т) Ф60мм кл.т.2,5-4
93 | Гибкий шланг к ЭДМУ,ИД-1Т
94 | МТП-60С-М1 Манометр показывающий с сильфонным разделителем
95 | осевое расположение штуцера, с фланцем, диапозон изм. 0-1,6МПа
96 | для дизельных установок (заменв МТС16У)
МТП-60С-М1 Ф 60мм кл.т. 2,5 L=1,6;2,5;4/6,8,10,12
97 | МТП-280РМ1 Ф60мм кл.т.2,5 М12х1,5
98 | Мановакуумметры U-образные (двухтрубные)
| МВ-2Ш-1000Па (0-100мм в.ст.) | 220
99 | МВ-2Ш-2500Па (0-250мм в.ст.) | 430
| МВ-2Ш-3600Па ((0-360мм в.ст.) | 440
100 | МВ-2Ш-5000Па (0-500мм в.ст.) | 475
101 | МВ-2Ш-6000Па (0-600мм в.ст.) | 540
| МВ-2Ш-10000Па (0-1000мм в .ст.) | 670
102 | МВ-2Ш-20000Па (0-2000мм в.ст.) | 1970
103 | Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры
| НМП,ТНМП,ТмМП-100м1 Ф100 кл.т.1,5 М20х1,5 | 1800
| НМП,ТНМП,ТмМП-100м1 Ф100 кл.т.1,5 | 2050
| НМП,ТНМП,ТмМП-52-м2 кл.т.1,5 | 1100
| НМП,ТНМП,ТмМП-52-м2 кл.т.2,5 -+0,08кПа | 1500
104 | НМ,ТМ,ТНМ-63 кл.т.1,5 М12х1,5, G1/4 | от 1040
| НМ,ТМ,ТНМ-100 кл.т.1,5 М20х1,5 G1/2 | от 1520
105 | НМ150Р Ф150 резьба М20х1,5(G1/2)кл.т.1,5 90С | от 1995
| Тип 612.20 WIKA Ф100,G1/2,IP54;кл.т.1,6 t=100C | от 56 евро
| ДН05063 (М) М12х1,5 | 745
106 | ДН05100 (М) М20х1,5 | 1550
107 | ТНЖ-Н (0-250,400,630,1000,1600Па) кл.т. 1,5 | 600
108 | ТДЖ-1/ТДЖ-2 (0-1600,2500,4000Па) кл.т.1,5 | 600
109 | Напоромеры, тягонапоромеры,тягомеры СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ, кл.т.2,5
110 | IP40;-5+60C
111 | ДГ,ДН,ДТ-УС1 (1верхняя уставка) 12,24,36В / 220В
112 | ДГ,ДН,ДТ-СН,СВ (1 уставка) 24В
ДГ,ДН,ДТ-УС2 (2 уставки) 12,24,36В / 220В
113 | ДГ,ДН,ДТ-С2 (2 уставка) 24В
114 | ДГ,ДН,ДТ-Р (регулирующий) 12,24,36В / 220В
115 | НСП-16Сг В3Т4 (взрывозащищенный) кл.т.1,5; 220В
116 | Манометры,вакуумметры,мановакуумметры самопишущие с электрическим
117 | (711) и часовым (712) приводом диаграммы, вт.ч. Двухзаписные (2С)
118 | МТС,ВТС,МВТС-711М1 | 8595.79
119 | МТС,ВТС,МВТС-712М1 | 8431.65
120 | МТ2С,ВТ2С,МВТ2С-711М1 | 9411.48
121 | МТ2С,ВТ2С,МВТ2С-712М1 | 9239.72

## Термометры
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: многоканальный +7 (499) 959-00-49
Тел./факс: +7 (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
№ | Наименование | Цена в руб с НДС
Термометры технические показывающие ртутные и спиртовые
1 | ТТП (ртутные прямые) L-66,103,163мм | 150
2 | ТТУ (ртутные угловые) L-66,103,163мм | 190
3 | ТТЖ-М (спиртовые прямые) L-66,103,163мм | 90
4 | ТТЖ-У (спиртовые угловые) | 180
5 | Оправа (гильза) ОТП L-60,100,160мм (прямая) t500C,Ру-64 | 130
6 | Оправа (гильза) ОТУ L-60,100,160мм (угловая) t500C,Ру-64 | 150
7 | Бобышка БП-1-50 (М27х2) для оправы ОТП,ОТУ | 90
Термометры ТБ показывающие биметаллические кл.т.1 полн. Из нерж. Сталь
8 | ТБ-1 Ф60мм (осевой) / Lпогр. От 200мм | 951,06/1013,88
9 | ТБ-1Р Ф60мм (радиальный) / Lпогр. От 200мм | 1171,70/1171,70
10 | ТБ-1РС Ф60мм б/резьбы (радиальный) / ТБ-1С (осевой) | 1196.95
11 | ТБ-1Сд Ф60мм(осев.) М27х2 / L погр. От 200мм | 1348,47/1430,54
12 | ТБ-2 Ф100мм (осевой)/L погр. От 200мм | 899,94/962,48
13 | ТБ-2Р Ф100мм (радиальный) / L погр.от 200мм | 1253,70/1279,02
14 | ТБ-2РС Ф100мм б/резьбы (радиальный) ТБ-2С (осевой) | 1253.77
15 | ТБ-2Сд Ф100мм (осевой), М27х2 / L погр. От 200 | 1474,73/1531,34
Термометр ТБ показывающие биметалл. ОСЕВОЕ исполнение корпус-хром. Сталь
16 | ТБ-063-50 О | 215
17 | ТБ-063-100 О | 280
18 | ТБ-063-160 О | 310
| ТБ-080-50 О | 260
| ТБ-080-100 О | 295
| ТБ-080-160 О | 335
| ТБ-100-50 О | 295
| ТБ-100-100 О | 345
| ТБ-100-160 О | 380
С радиальным штуцером
| ТБ-100-50 Р | 435
| ТБ-100-100 Р | 510
| ТБ-100-160 Р | 525
Защитная гильза для ТБ (25МПа),12х18Н10Т,М20х1,5
19 | L(мм)=80-200/250/320/400 | 570/590/650/700
20 | L(мм)=500/630/800/1000/1250/1600/2000 | 780/895/1058/1220/1533/1700/2060
21 | Бобышка БП-1-55 (М20х1,5) под приварку д/гильзы | 105
Термометры газовые (коденсационные) показывающие дистанционные
23 | ТКП-60/3М2 0-120С Ф60мм; кл.т.2,5;L-1,6;2,5;4м | 2244.91
24 | ТКП-60/3М2 0-120С Ф60мм; кл.т.6,8,10,12/16м | 2244.91
25 | ТГП(ТКП)-100м1 Ф100мм,кл.т.1;1,5 L-кап.1,6;2,5;4;6 | 2434.3
26 | ТГП(ТКП)-100м1 Ф100мм,кл.т.1;1,5 L-кап.10;16;25 | 3457.01
Термометры показывающие электроконтактные дистанционные ТКП L-соед.
капилляра 1,6;2,5;4;6;10; кл.т. 1,5;2,5 погружная часть ЛС 59-1 (латунь)
31 | ТКП-100ЭК Ф100мм t=-25+75; 0+120;100+200;200+300 | 3358
32 | ТКП-160СгМ2 Ф160мм, IP43,L-кап.0,6;1,6;2,5;4;6м | 6775
33 | ТКП-160СгМ2 Ф160мм, IP43,L-кап.10;12;16;25м | 7580
Термометры показывающие электроконтактные дистанционные ТКП,ТГП L-соед.
капилляра 1,6;2,5;4;6;10;16;25 кл.т.1;1,5 t= -50..0+50…400С, рогружная часть 12х18н10т (нерж)
34 | ТГП(ТКП)-100ЭКм1 Ф100мм, L-кап.1,6;2,5;4;6/10,16м | 3305,50/3999,93
35 | ТГП(ТКП)-100ЭК Ф100мм, L-кап.1,6;2,5;4;6м | 3358
36 | ТГП(ТКП)-160Сг Ф160мм,IP40,L-кап.1,6;2,5,4,6 | 5919.08
37 | ТГП(ТКП)-160Сг Ф160мм,IP40,L-кап.10;16; | 6462
38 | ТКП-160СгМ2 Ф160мм,IP43, L-кап. 0,6;1,6;2,5;4м | 6579.09
39 | ТКП-160СгМ2 Ф160мм,IP43, L-кап. 0,6;1,6;2,5;4м | 7582.68
40 | ТКП(ТГП)-16СгВ3Т4 Ф160мм (взрывозащищенный) | 18620.83
Термометры самопишущие (на дисковой бумаге)
41 | ТГС-712м1 (час.привод)/ТГС-711м1 (электр.привод) | 7964,49/8444,28
42 | ТГ2С-712м1 (двухзаписной) ТГ2С-711м1 (двухзаписной) | 11802,79/12775
43 | Защитная гильза для ТГС,ТГП | 1297.96
Датчики-реле температуры (Термостаты угрозы замерзания)
44 | ТУДЭ-1,2,3,4,5 (погружной 251мм/491мм) М27х2 | (900/1200)1800
45 | С03 погр. -10+90;+40+120,15А,IP40,G1/2 Fantini Cosmi | 28 евро
46 | C06 погр. Безопасности с блокировкой +100;+90 | 38 евро
47 | С07 погр.(С03+С06)+100;+10+90 | 63 евро
48 | C08 погр.0+110;+90+200,15А,IP40,G12 Fantini Cosmi | 32 евро
49 | RAK-TW.5000S +5+65C (накладкой) SIEMENS | 50 евро
50 | RAK-TW.1200B +15+120C (накл.+врезка+гильза) SIEMENS | 68 евро
51 | RAK-TW.1000B +15+95C (накл.+врезка+гильза) SIEMENS | 90 евро
52 | C01A термостат накладной -35+120, 15A Fantini | 59 евро
53 | ДТКБ | 550
54 | ТАМ011MI (Замена ДТКБ) +15+25,16А, Fantini | 14 евро
Гигрометры Психрометрические (измеритель влажности)
55 | ВИТ-1 (t 0+25С) t измер.влаж. +5+25С, 20-90% спиртовой | 195
56 | ВИТ-2 (t +15+40С) t измер.влаж. +20С, 20-90% спиртовой | 195
57 | ВИТ-3 (+30+42), ртутный | 730
Регуляторы давления и расхода
58 | УРРД-М Ду-25/Ду-50/Ду80 (0,16-0,6МПа) мембрана 132 | (4500)/(6000)/(7000)
59 | УРРД-2 Ду-25/Ду-32/Ду50/Ду80 (0,16-0,6МПа) мембрана 132 | 16356,17718,19082,22302
60 | УРРД-2 Ду-25/Ду-32/Ду50/Ду80 (0,04-0,16МПа) мембрана 172 | 16356,17718,19082,22302
61 | УРРД-2 Ду-25,Ду-32,Ду-50/Ду-80 (0,01-0,04МПа) мембрана 222 | 16356,17718,19082,22302
62 | УРРД-2 Ду-100/Ду-150(все диапазоны настройки) | 45844/58234
Самопишущие приборы (измерение, запись, сигнализация)
давления,температуры,расхода, уровня.ЗАПЧАСТИ
63 | КСД-2-003,004 (одноканальный с сигнализацией) | 12000
64 | КСД-2-001,002 (одноканальный без сигнал.) | 12000
65 | КСД-0-056 | 12000
66 | ДИСК-250 | от 10000
67 | КСМ-2-004,050,052 (одноканальный с сигнал.) | 12000
68 | РП-160.01,05,09,13,17 (одноканальный с сигнал.) | 12000
69 | КПУ,КПД,КПМ | от 12000
70 | Усилитель У1М-01 | 2800
71 | Усилитель У3М-01 | 2800
72 | ЗАПЧАСТИ: кулачки, каретки и т.д. | по запросу
Расходные материалы для самопишущих приборов
73 | Узел пишущий/фломастер/УПС для самописцев | от 100
74 | Чернила для пишущих узлов | 6600
75 | Бумага дисковая ЛФДБ (упаковка 1000шт.) | 2200
76 | Лента диаграммная | 2200
77 | Планиметр ПК-1,ПК-2/ППР-1,ППР-2 | (1600/2500)
Термометры сопротивления, термопреобразователи
78 | ТСМ-1088,ТСМ-0879,ТСМ-012,ТС-045,ТС-035 | от 447,80
79 | ТСП-1088,ТСП-0879,ТСП-012,ТС-045,ТС-035 (Pt100) | от 569
80 | ТСМ/П-0987,ТСМ/П 6114,ТСМ/П-012-016,ТС-125 | от 270
81 | ТС-224 накладной -50+150(50М)/-50+200(50П) | от 380
82 | ТХК(А)-2088,ТХК(А)-0179,ТХК(А)-008, ТПК,ТПL | от 407,10
83 | Защитная гильза ГЗ для термопреобразователей Ру25 и 50МПа
84 | L(мм)=80-200/250/320/400 | 570/590/650/700
85 | L(мм)=500/620/800/1000/1250/1600/2000 | 780/895/1058/1220/1533/1700/2060
86 | Бобышка БП-1-55 (М20х1,5) под приварку д/гильзы | 105
87 | Бобышка БП-5-55 (М20х1,5) под приварку д/термом. | 115
Термоманометры
| ТМТБ-BD-80 (0-120С,0-150С,0,25-0,4-0,6-1-1,6-2,5МПа) G1/2 | 570
| ТМТБ-BD-100 (0-120С,0-150С,0,25-0,4-0,6-1-1,6-2,5МПа) G1/2 | 650
| ДМТ 05080 (в комплекте с запорным капаном) (0,4-6МПа) | 570

## Котельная автоматика
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: многоканальный +7 (499) 959-00-49
Тел./факс: +7 (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
Приборы контроля,регулирования и управления
1 | Ф34.2 (прибор контроля пламени) | 17095.25
2 | Ф34.3 (прибор контроля пламени) | 15918.2
3 | Ф24.3 (прибор контроля пламени) | 11000*
5 | БКП-КЭ прибор контроля пламени без КЭ | 4600
6 | БКП-ФД прибор контроля пламени без ФД | 4800
7 | БУС-12, БУС-14, БУС-15, БУС-4 блоки управления | 21650
8 | БУРС-1М(В) (бл. упр. розжигом и сигнал.- водогрейный) | 30000
9 | БУРС-1М(П) (бл. упр. розжигом и сигнализацией) | 31200
20 | Р25.1.2М | 11400
21 | Р25.1.2 | 8500
22 | Р25.1.1, Р25.2.1, Р25.2.2, Р25.3.2 | 7500
23 | РС29.1.12м / РС29.0.12 | 28193,15(15000) / 23933,35 (9500)
24 | РС29.2.22м / РС29.2.32м | 23709,15 (7000) / 26231,40 (9500)
25 | РС29.3.42м / РС29.0.42м | 20290,10 (6000) / 21186,90 (6900)
26 | РС29.0.43м | 23709,15 (7000)
27 | КХС МК (коробка холодных спаев) | 672.6
28 | У29.3М (усилитель трехпозиционный) | 7734,90 (3000)
29 | ИПУ* | (1000) 3306,95
30 | БУ 12 блок управления | 5661,05 (2000)
31 | БУ 21 блок управления | 4540.05
32 | ВЕНТ 401 0 / 02 | 25560 / 33405,80
33 | РУНТ 311 / 312 | 43158,50/ 47082
| РУНТ 411 / 412 | 45736,80/ 51005,50
34 | Минитерм 300 | от 8520
35 | Минитерм 400 | от 10650
36 | М 620 79 1 (контроллер д/упр.приточной вентил.) | 30100
37 | ТРМ32 (контроллер д/систем отопления и г.в.с.) | 5487
38 | ТРМ33 (контроллер д/систем отопления и г.в.с.) | 5487
39 | ПЛАМЯ-М / ПЛАМЯ-М-02(прибор контроля пламени) | 13904 / 10609
40 | Электрозапальники ЭЗ
42 | ЭЗ к ЗЗУ с иониз. датчиком L=350, 500, 700, 1000мм | 5680
43 | ЭЗ-00 L=500мм/-01 L=800мм/-02 L=1400мм/-03 L=2000мм | 7700 / 7700 / 7950 / 7950
44 | Контрольные электроды КЭ (электрод нихром)
45 | КЭ L=500мм, L=700мм, L=1000мм, L=1200мм | 1600
46 | КЭ-00 L=490мм,-01 L=690мм,-02 L=950мм,-03 L=1200мм | 2360 / 2392 / 2608 / 2658
Указатели уровня жидкости в паровых котлах 12кч11бк
47 | Рамка уровня №2 / №4 / №5 / №6 / №8
48 | Стекло Клингера рифл.№2/№3/№4/№5/№6/№7/№8/№9
Запорные устр-ва указателя уровня 12б1БК(2БК),(3БК
49 | Смотровые,рефлексионные,транспарантные стекла. Трубки из кварц. стекла.
50 | Уравнительная колонка контроля уровня
51 | УК-4 , Py-10, t=250С (для паровых котлов) | 16500
52 | Клапаны запорные соленоидные отсечные ЗСК (жидкое топливо-мазут
Ру-40 атм, 0-400С, (127,220,380В)
53 | ЗСК-15 Ду-15, 12,6кг | 9500
| ЗСК-25 Ду-25, 15,6кг | 13000
| ЗСК-32 Ду-32, 19кг | 14000
54 | Клапаны питания котлов Ру-1,6МПа, 180С
55 | КРП-50М Ду-50, Kv=25м3/ч | 6406
56 | КРП-80М Ду-80, Kv=60м3/ч | 6884
Клапаны запорно-регулирующие (КЗР) с ЭИМ ST-mini (220В
57 | Условная пропускная способность,м3/ч
58 | Kv = 01; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2 Ду-15
Kv = 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 Ду-20
Kv = 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 Ду25
59 | Kv = 6,3; 10; 16 Ду-32
60 | Kv = 10; 16; 25 Ду40
61 | Kv = 16; 25; 40 Ду50
62 | Kv = 25; 40; 63 Ду65
63 | Kv = 40; 63; 100 Ду80
64 | Kv = 63; 100; 160 Ду100
65 | Kv = 100; 160; 250 Ду125
66 | Kv = 160; 250; 400 Ду150
67 | Kv = 400; 630 Ду200
68 | Щиты автоматизации для паровых(водогрейных) котлов от 2,5 до 25 тонн пара в час
69 | ЩК-2 с Р25.1.2 (Р25.1.1) для котлов ДЕ, ДКВР | 129800
70 | ЩК-1 с Р25.1.2 (Р25.1.1) для котлов КЕ, ДКВР | 129800
| ЩК-2М с Р25.1.2(Р25.2.2)для водогр. котлов ДКВР | 126800
71 | ЩДЕ с РС29.1.12м для котлов ДЕ | 210000/(110000)
72 | ЩДЕ с МИНИТЕРМ 0-У4 для котлов ДЕ | 188500
73 | ЩДЕ-М с РС29 ДЕ водогрейный режим | 207700
74 | Щит деаэрационно-питательной установки с Р25.1.2 / МИНИТЕРМ 450 | 138200/ 134300
75 | ЩКЕ для котлов КЕ | 210500
76 | ЩУ-ПК с МИНИТЕРМ 400 и А-100 для котлов ДЕ,ДКВР | 262500
77 | Щиты автоматизации для паровых(водогрейных) котлов от 2,5 до 25 тонн пара в час
78 | с прибором автом. контроля герметичности арматуры газ.горелок типа АКГ-1
79 | ЩК-2-АКГ с Р25.1.2 (Р25.1.1) для котлов КЕ,ДЕ,ДКВР | 146600
| ЩК-2М-АКГ с Р25.1.2(Р25.2.2)для водогр. котлов ДКВР | 137400
| ЩК-2М-АКГ с РС29.1.12(2.32)для водогр. котлов ДКВР | 207300
80 | ЩК-2М-АКГ с Р25.1.2(Р25.2.2)для котлов КВГМ-20 | 158400
81 | ЩДЕ-АКГ с РС29.1.12 для котлов ДЕ | 227500
82 | ЩУ-ПК-АКГ с МИНИТЕРМ400+РМТ49Д\3 для ДЕ/ДКВР | 283500 / 293300
83 | Щ-КВГ-АКГ с РС29.0.12(042) для котлов КВГ-4,65 | 239600
84 | ЩУ-ПК-АКГ с МИНИТЕРМ400+Параграф для ДЕ/ДКВР | 240000 / 250000
85 | Запально-защитное устройство для розжига горелок и контроля пламени
86 | ЗЗУ-3/ -4/ -6/ -7 | 13300 / 19280 / 14960 / 25380
87 | КЗУ-1; -2 (комплект запального устройства) | договорная
Запально-сигнализирующее устройство инжекционное
91 | ЗСУ-ПИ-45-01 / -02 / -03 | 21910 / 28040 / 32310
92 | Трансформаторы розжига
| ОС-33-730 (трансфоматор розжига) | 3000
93 | ИВН-ТР(ОС-33-730 (трансфоматор розжига) | 2548
| ИВН (источник высокого напр. с высок. проводом) | 2058
94 | ИВН-2К (2-х канальный) | 2283.4
95 | ИВН-24 (источник высокого напр с высок. пров. 24В) | 3136
96 | Б-115 (катушка зажигания) | 450
97 | Фотодатчики
98 | ФД-02 (инфракрасный спектр | 1960
99 | ФД-05ГМ (инфракрасный и ултрафиолетовый спектр) | 6272
100 | ФДА-03 (фотодатчик ультрафиолетовый)вых.4-20мА | 10388
| ФДЧ (фотодатчик низкочастотный) | (1500) 5717,10
101 | ФСП 1.1/ ФСП 1.2(фотосигнализатор пламени) | 6838,10 / 8127,25
102 | ФЭСП-2Р (2-х канальный фотосигнализатор пламени) | 10537.4
103 | Фоторезистор ФР-1-3 | 750
104 | Клапаны электромагнитные (газ)
105 | СВМГ25 замена на EVO/NC DN25 EVP04 008 MADAS | 89 евро
106 | Электромагнит для EVO/NC DN25 MADAS ВО-0325 | 40 евро
107 | СВМГ40 замена на EVO/NC DN40 EVP06 008 MADAS | 172 евро
108 | СВМГ50 замена на EVO/NC DN50 EVP07 008 MADAS | 204 евро
109 | Электромагнит для EVO/NC DN40,50 MADAS ВО-1030 | 90 евро
110 | КЭГ-15/6 Ду-15мм, Ру-2,5кгс/см2 | 2254
111 | КГ-10 Ду-10мм, Ру-0,5кгс/см2 ( запальника ) | 5800*
112 | КГ-20 Ду-20мм, Ру-0,5кгс/см2 ( безопасности ) | 6500*
113 | КГ-40 Ду-40мм, Ру-0,5кгс/см2 (малого горения) | 7000*
114 | КГ-70 Ду-70мм, Ру-0,5кгс/см2 (большого горения) | 11500*
| Электромагнит МИС 4100 (ЭМИС-4100) | 1850
115 | АКГ-1 (автомат контроля герметичности газ. клап.) | 7644
116 | Звонки, сирены,лампы
117 | МЗМ-1 звонок громкого боя (переменный ток 220В) | 383.5
118 | СС-1 сирена сигнальная (переменный ток 220В) | 340
119 | Табло световое ТСБ | 450
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

## Газоанализаторы
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
Наименование |  | Цена в руб с НДС
Газоанализаторы
КГА-8 (для измерения состава дымовых газов |  | 98000
КГА-8С состава воздуха рабочей зоны) |  | 155000
КГА-1-1 (ГПХ-100) |  | 24800
КГА-2-1 |  | 28500
ГИАМ-310-02 Переносной г/а О2,СО,СО2,NO,NO2,NOx,SO2,t(С) в дымовых газах без пропозаборника
СГГ-6М-П10 или -П20 сигнализация 10 или 20% НКПР |  | 4225.15
управляет клапанами Ду 15,20,25,32,40,50 (40В и 220В) (метан)
СГГ-6М-П10С или -П20С управляет клапанами 220В Ду |  | 4225.15
20,25,32,40,50 (метан)
СГГ-6М-П10Н или -П20Н управляет клапанами 40В Ду |  | 4225.15
15,20,25 (метан)
СГГ-6М-В10 или -В20 модуль расширения увеличивает |  | 4225.15
число каналов измерения, исп-ся совместно с СГГ-6М
П10,-П20 (метан)
СОУ-1 Сигнализатор оксида углерода; контроль СО |  | 8295.68
(пороги 20 мг/м3; 100 мг/м3)
СТГ1-1Д10 (В); -1Д20 (В) Стационарный сигнализатор на |  | 13238,46/14110,72
СО (0-125 мг/м3;пороги 20мг/м3;100 мг/м3) и с 1-м
датчиком на СН4 (порог сигнализации-10% (20%) НКПР
СТГ1-2Д10 (В); -2Д20 (В) Стационарный сигнализатор на |  | 15855.23
СО (0-125 мг/м3;пороги 20 мг/м3;100 мг/м3 и с 2-мя
датчиками на СН4 (порог сигнализации-10%(20%)НКПР)
СТМ-10 (низкотемпературный-для блока питания и |  | от 20564
сигнализации t до-45С,для датчика t до-60С)
СТМ-30 (диффузионный датчик, процессорная |  | от 29907
обработка сигнала в комплекте с БОИ, цифровая
индикация на БП и датчике
Баллоны с поверочными газовыми смесями
CH4, C3H8 + N2 или воздух или H2 или Ar или He (4 литра)
CO2, O2, Ar, He + N2 или вздух или C3H8 или H2 или Ar или He (4 литра)
CO2 + воздух или N2 (4 литра)
H2 + воздух или N2 или О2 или CH4 или C3H8 (4 литра)
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ ИГС-98
АГАТ-В (диоксид азота NO2) |  | 12720
АСТРА-В (аммиак NH3) |  | 13500
БРИЗ-В (этанол С2H5OH) |  | 10500
БИНОМ-В (углеводороды CxHy) (оптич. Сенсор) |  | 22585
БИНОМ-В (углеводороды CxHy) |  | 10510
ВЕРБА-В (волород H2) |  | 11420
Дукат-В (оптич. сенсор) |  | 22585
МАК-В (угарный газ CO) |  | 11800
Мальва-В (Метанол СН3ОН) |  | 15965
МАРШ-В (метан CH4) (оптич. сенсор) |  | 22300
МАРШ-В (метан CH4) |  | 10500
ПИОН-В (пропан C3H8) (оптич. Сенсор) |  | 22300
ПИОН-В (пропан C3H8) |  | 10500
САПФИР-В (диоксид серы SO2) |  | 14270
СИРЕНЬ-В (сероводород H2S) |  | 13396
ФЛОРА-В (формальдегид H2CO) |  | 16350
ХВОЩ-В (хлороводород HCl) |  | 16350
БИНОМ-2В (2газа) СН-термокаталитический (СН-О2 Углеводороды, кислород) |  | 18690
БИНОМ-2В (2газа) СН-термокаталитический (СН-Н2S Углеводороды, сероводород) |  | 18690
БИНОМ-2В (2газа) СН-термокаталитический (СН-NН3 Углеводороды,аммиак) |  | 18690
БИНОМ-2В (2газа) СН-термокаталитический (СН-СО Углеводороды,угарный газ) |  | 18690
БИНОМ-2В (2газа) с СН оптич. сенсором (СН-О2 Углеводороды, кислород) |  | 27500
БИНОМ-2В (2газа) с СН оптич. сенсором (СН-СО Углеводороды,угарный газ) |  | 27500
БИНОМ-2В (2газа) с СН оптич. сенсором (СН-Н2S Углеводороды, сероводород) |  | 27500
БИНОМ-2В (2газа) с СН оптич. сенсором (СН-NН3 Углеводороды,аммиак) |  | 27500
ХМЕЛЬ-В (хлор Cl2) |  | 14150
КЛЕВЕР-В (кислород O2 0…100 % об.) |  | 14927
КЛЕВЕР-В (кислород O2 0…30 % об.) |  | 13100
АГАТ-С (диоксид азота NO2) |  | 11800
АСТРА-С (аммиак NH3) |  | 12590
БИНОМ-С с выносным датчиком (СхНу Углеводороды) |  | 9860
БИНОМ-С с выносным датчиком (СхНу Углеводороды (оптический сенсор) |  | 21935
БРИЗ-С с выносным датчиком (Эталон С2Н5ОН) |  | 9080
ВЕРБА-С с выносным датчиком (Водород Н2) |  | 10770
ДУКАТ-С (оптический сенсор) (углекислый сенсор) |  | 22974
Мак-С (Угарный газ СО) |  | 11030
Мальва-С с выносным датчиком (Метанол СН3ОН) |  | 16610
Марш-С с выносным датчиком (Метан СН4) |  | 9860
Марш-С с выносным датчиком (Метан СН4) оптический сенсор |  | 21935
Пион-С с выносным датчиком (Пропан С3Н8) |  | 9860
Пион-С с выносным датчиком (Пропан С3Н8) оптический сенсор |  | 21935
САПФИР-С (диоксид серы SO2) |  | 13240
СИРЕНЬ-С (сероводород H2S) |  | 12460
ФЛОРА-С (формальдегид H2CO) |  | 16480
ХВОЩ-С (хлороводород HCl) |  | 16480
ХМЕЛЬ-С (хлор Cl2) |  | 13100
Агат-СВ (диоксид азота NO2) |  | 12590
Астра-СВ (аммиак NH3) |  | 14015
БИНОМ-СВ с выносным датчиком (Углеводороды СхНу) |  | 10770
БИНОМ-СВ с выносным датчиком (Углеводороды СхНу) оптический сенсор |  | 23364
Бриз-СВ с выносным датчиком (Эталон С2Н5ОН) |  | 10770
ВЕРБА-СВ с выносным датчиком (Водород Н2) |  | 11680
Дукат-СВ (оптический сенсор) (углекислый газ СО2) |  | 24015
Клевер-СВ (0-30%об) (Кислород О2) |  | 13760
Клевер-СВ технологический (0-100%об со штуцером) (Кислород О2) |  | 15060
Мак-СВ (Угарный газ СО) |  | 11800
Мальва-СВ с выносным датчиком (Метанол СН3ОН) |  | 17260
Марш-СВ с выносным датчиком (Метан СН4) |  | 10770
Марш-СВ с выносным датчиком (Метан СН4) оптический сенсор |  | 23360
Пион-СВ с выносным датчиком (Пропан С3Н8) |  | 10770
Пион-СВ с выносным датчиком (Пропан С3Н8) оптический сенсор |  | 23360
Сапфир СВ (Диоксид серы SO2) |  | 14020
Сирень-СВ (сероводород H2S) |  | 13240
Флора-СВ (формальдегид H2CO) |  | 18050
Хвощ-СВ (хлороводород HCl) |  | 18050
Хмель-СВ (хлор Cl2) |  | 13630
Зарядное устройство к ИГС |  | 675
СТАЦИОНАРНЫЕ МУЛЬТИГАЗОВЫЕ ИГС ДЛЯ ГАРАЖЕЙ И КОТЕЛЬНЫХ
Мак-СК (угарный газ CO) |  | 6785
Мак-С-2М (угарный газ CO, метан CH4) |  | 10310
Мак-С-2М с выносным датчиком (угарный газ CO, метан CH4) |  | 12160
Установка динамическая "Микрогаз" (Генератор газовых смесей для поверки газоанализаторов) |  | 158900
СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON (Италия)
RGDMETMP1,управление клапанами 220 В. Напряжение питания 230 V. На природный газ (метан) |  | 100 евро
BEAGLE Новый сигнализатор на метан - компактная модификация RGDMETMP1 |  | 70евро
RGDGPLMP1,управление клапанами 220 В. Напряжение питания 230 V. На сжиженный газ (пропан-бутан) |  | 100 евро
RGDCOOMP1 на оксид углерода (СО) |  | 170 евро
RGICOOL42 на оксид углерода (СО) |  | 183 евро
RGIME1MSX2 Напряжение питания 230 V. На природный газ |  | 148 евро
RGIGP1MSX2 Напряжение питания 230 V. На сжиженный газ |  | 148 евро
RGI001MSX2 Напряжение питания 230 V |  | 155 евро
RGI001MSX2 Напряжение питания 230 V настенный /RGI000MBX2 Напряжение питания 230 V Din-рейка |  | 148 евро/105 евро
Портативный газотечеискатель на метан PORRDZBI |  | 200 евро
RGI000MSX4 Напряжение питания 230 V Блок управления и сигнализации для 4-х внешних сенсоров |  | 250 евро
SGAMET (внешний сенсор) на (метан) |  | 58 евро
SGAGPL (внешний сенсор) на (пропан-бутан) |  | 58 евро
SGIME1 (внешний сенсор) на (метан) |  | 76 евро
SGIGP1(внешний сенсор) на (пропан-бутан) |  | 76 евро
RGY000MBP4 Блок питания и сигнализации для 4-х внешних сенсоров по СО, вых.сигнал 4-20Ма |  | 340 евро
Внешний сенсор SGYCO0V4NC для RGY000MBP4 |  | 149 евро
Внешний сенсор SGYME0V4NC для RGY000MBP4 |  | 139 евро
Внешний сенсор SGYP0V4NC для RGY000MBP4 |  | 139 евро
Внешний сенсор SGYME0V4ND для RGY000MBP4 взрывозащита |  | 361 евро
TGS 2611 FIGARO Чувствительный элемент для сигнализаторов на метан типа RGD,RGI,SGA,SGI |  | 52 евро
ECO-SURE Чувствительный элемент для сигнализаторов на CO типов RGDCO0MP1,RGICO0L42 |  | 66,5 евро
ACCSGB6A Напряжение питания 230 V.Работа с RGDMETMP1 (аккумуляторная батарея) |  | 140 евро
ACCSGB12S Напряжение питания 12 V.Работа с RGDMETMP1B (аккумуляторная батарея) |  | 130 евро
ACCSGB12 Напряжение питания 230 V.Работа с блоками сигнализации RGI (аккум. батарея) |  | 287 евро
ACCSRL220 Электронная сирена 70db c 25W мигалкой .Питание 230 V |  | 55 евро
ACCSRL12 Электронная сирена 70db c 21W мигалкой .Питание 12 V |  | 60 евро
Госповерка сигнализаторов SEITRON + 15 евро, вторичная госповерка 1700 руб с НДС
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1 бытовая
энергозависимая (закрытие клапана только при загазованности).
Природный\сжиженный газ. Под заказ возможна поставка энергозависимых систем
САКЗ-МК-1 бытовая без клапана на метан CH4 |  | 2065
САКЗ-МК-1 Dn-15 бытовая метан CH4 |  | 3100
САКЗ-МК-1 Dn-20 бытовая метан CH4 |  | 3275
САКЗ-МК-1 Dn-25 бытовая метан CH4 |  | 3650
САКЗ-МК-1 Dn-32 бытовая метан CH4 |  | 4185
Комплектация систем САКЗ-МК-1 и САКЗ-МК-2 бытовых
СЗ-1-1ГТ бытовой сигнализатор на метан CH4 |  | 1800
ПК-2 Пульт контроля (по доп. Заказу) |  | 690
Кабель для ПК-2 (по доп. Заказу) за 1 метр |  | 15
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1 энергозависимая
(закрытие клапана только при загазованности). Природный\сжиженный газ. Под заказ
возможна поставка энергозависимых систем. Низкое давление (НД) до 5 кПа. Среднее
давление (СД) от 5 кПа до 300 кПа | НД | СД
САКЗ-МК-1 для клапана на метан CH4 на 40В | 3700
САКЗ-МК-1 Dn-15 метан CH4 с КЗЭУГ | 4610 | 5550
САКЗ-МК-1 Dn-20 метан CH4 с КЗЭУГ | 4800 | 5690
САКЗ-МК-1 Dn-25 метан CH4 | 5150 | 5990
САКЗ-МК-1 Dn-32 метан CH4 | 5840 | 6760
САКЗ-МК-1 Dn-40 метан CH4 | 6910 | 7790
САКЗ-МК-1 Dn-50 метан CH4 | 7655 | 8535
САКЗ-МК-1 Dn-65 метан CH4 | 1050 | 11155
САКЗ-МК-1 Dn-80 метан CH4 | 18285 | 19150
САКЗ-МК-1 Dn-100 метан CH4 | 19395 | 20240
САКЗ-МК-1 Dn-150 метан CH4 | 39650 | 40480
Клапан термозапорный КТЗ: резьбовое соединение:(00)-внутреннее-наружное,
(01)- внутреннее-внутреннее
КТЗ-001-15 (00), (01) муфтовый |  | 160
КТЗ-001-20 (00), (01) муфтовый |  | 220
КТЗ-001-25 (00), (01) муфтовый |  | 300
КТЗ-001-32 (00), (01) муфтовый |  | 510
КТЗ-001-40 (00), (01) муфтовый |  | 550
КТЗ-001-50 (00), (01) муфтовый |  | 1550
Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1, САКЗ-МК-2, САКЗ-МК-3
СЗ-1-1Г сигнализатор на метан CH4 10% НКПР |  | 3250
СЗ-1-2Г сигнализатор на метан CH4 10%, 20% НКПР |  | 3525
СЗ-2-2В сигнализатор на уг. газ СО 20, 100 мг\м2 |  | 7100
ПК пульт контроля |  | 715
БСУ блок контроля и сигнализации |  | 6100
ПДС пульт диспетчерский сигнальный |  | 2050
БСУ-К блок сигнализации и управления котельной |  | 9950
ПД пульт диспетчерский |  | 2050
БУК блок управления клапаном |  | 1920
БУР блок управления реле |  | 1870
ИУ GSM извещатель универсальный |  | 16040
Кабель соединительный для СЗ-1 и СЗ-2 (за 1 метр) |  | 15
Кабель соединительный для ПК, ПД\ПДС (за 1 метр) |  | 15/35
Кабель для клапана КЗЭУГ\КЗГЭМ 3м\10м |  | 300/385
Насадка для подачи ПГС для САКЗ\САКЗ-МК |  | 450
Клапан термозапорный КТЗ. Фланцевое соединение (02)
КТЗ-001-50 (02) |  | 2675
КТЗ-001-65 (02) |  | 9100
КТЗ-001-80 (02) |  | 10930
КТЗ-001-100 (02) |  | 13980
КТЗ-001-150 (02) |  | 21600
КТЗ-001-200 (02) |  | 26600
Системы аварийного отключения газа САОГ (на метан CH4).
Система аварийного отключения газа САОГ комплектуется 1 блоком датчика на метан CH4
В САОГ предусмотрено подключение от 1 до 4 блоков датчика на метан CH4. При заказе
уточняте необходимое число блоков датчика.
САОГ-Т-БПСУ (без блоков датчика). Без клапана. |  | 7275.6
САОГ-Т-БПСУ стандартный (1 датчик на метан CH4). Без клапана |  | 8475.6
САОГ с клапаном КЗМЭФ
САОГ-Т-40 стандартный |  | 13783.9
САОГ-Т-50 стандартный |  | 14760.25
САОГ-Т-65 стандартный |  | 16145
САОГ-Т-80 стандартный |  | 24620
САОГ-Т-100 стандартный |  | 25045.4
САОГ склапаном КПЭГ
САОГ-50 КПЭГ стандартный |  | 12800
САОГ-100 КПЭГ стандартный |  | 17380
Блок датчика на метан (дополнительно) для САОГ-Т |  | 1500
Блок датчика на метан универсальный |  | 2300
Переносной газоанализатор безопасности Джин-газ
Переносной трехканальный взрывозащищённый ГСБ-3М-01 кислород O2, угарный СО, |  | 38400\44000
горючие газы (термокаталитический датчик\ИК датчик)
Переносной двухканальный взрывозащищённый ГСБ-3М-02 кислород O2, |  | 29700\35300
горючие газы (термокаталитический датчик\ИК датчик)
Переносной трехканальный взрывозащищённый ГСБ-3М-05 с ЖК-дисплеем кислород O2, |  | 43980\49550
угарный газ СО, горючие газы (термокаталитический датчик\ИК датчик) -корпус А (рыжий, мягкий)
Переносной трехканальный взрывозащищённый ГСБ-3М-06 с ЖК-дисплеем кислород O2, |  | 53900
сероводород H2S, горючие газы (ИК датчик) Переносной, корпус Б-жесткий кейс
четырехканальный взрывозащищённый ГСБ-3М-07 с ЖК-дисплеем кислород O2, угарный газ СО, |  | 58850
сероводород H2S, горючие газы (ИК датчик) корпус Б жесткий кейс
КОМЕТА-М с принудительным пробоотбором
КОМЕТА-М-1 с принудительным пробоотбором |  | 25960
КОМЕТА-М-1 с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит оптический сенсор на СО2 или СН |  | 35050
КОМЕТА-М-2 с принудительным пробоотбором |  | 32320
КОМЕТА-М-2 с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит оптический сенсор на СО2 или СН |  | 41405
КОМЕТА-М-2 с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 2 оптических сенсора на СО2 или СН |  | 50490
КОМЕТА-М-3 с принудительным пробоотбором |  | 38680
КОМЕТА-М-3 с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит оптический сенсор на СО2 или СН |  | 47760
КОМЕТА-М-3 с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 2 оптических сенсора на СО2 или СН |  | 54240
КОМЕТА-М-4 с принудительным пробоотбором |  | 42100
КОМЕТА-М-4 с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит оптический сенсор на СО2 или СН |  | 51030
КОМЕТА-М-4 с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 2 оптических сенсора на СО2 или СН |  | 60340
КОМЕТА-М-5 принудительным пробоотбором |  | 48320
КОМЕТА-М-5 с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит оптический сенсор на СО2 или СН |  | 56240
КОМЕТА-М-4 с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 2 оптических сенсора на СО2 или СН |  | 64800
КОМЕТА-М (для контроля процессов горения в топливных установках
КОМЕТА-М2-Т (О2,СО) |  | 36100
КОМЕТА-М2-Т (О2,СО,СО2) оптический сенсор |  | 45900
КОМЕТА-М3-Т (О2,СО,NO) |  | 41780
КОМЕТА-М3-Т (О2,СО,NO,СО2) оптический сенсор |  | 51500
КОМЕТА-М4-Т (О2,СО,NO,NO2) |  | 46100
КОМЕТА-М4-Т (О2,СО,NO,NO2,СН4) оптический сенсор |  | 58340
КОМЕТА-М5-Т (О2,СО,NO,NO2,СО2,СН4) оптический сенсор |  | 65400
Комета-М (для контроля процессов горения в топливных установках с измерителем температуры в комплекте
КОМЕТА-М2-ТК (О2,СО) |  | 41200
КОМЕТА-М2-ТК (О2,СО,СО2)оптический сенсор |  | 51900
КОМЕТА-М3-ТК (О2,СО,NO) |  | 45500
КОМЕТА-М3-ТК (О2,СО,NO,СО2) оптический сенсор |  | 55800
КОМЕТА-М4-ТК (О2,СО,NO,NO2) |  | 51900
КОМЕТА-М4-ТК (О2,СО,NO,NO2,СН4) оптический сенсор |  | 62740
КОМЕТА-М5-ТК (О2,СО,NO,NO2,СО2,СН4) оптический сенсор |  | 70950
Стационарная система контроля концентрации газов
Пульт контроля системы концентрации газов А-4М |  | 12980
Пульт контроля системы концентрации газов А-8М |  | 19470
Пульт контроля "Дельта-005" (Цифровой) |  | 35400
Датчик на горючие газы (исполнение IP-65) |  | 9735
Датчик на токсичные газы (исполнение IP-65) |  | 11030
Датчик с оптическим сенсором на СО2 или СН (исполнение IP-65) |  | 20100
Корпус для монтажа пульта А-4М А-8М |  | 3245
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 бытовая энергозависимая
(закрытие клапана только при загазованности). Природный\сжиженный газ и угарный газ
Под заказ возможна поставка энергозависимых систем
САКЗ-МК-2 бытовая без клапана на метан CH4+СО |  | 7350
САКЗ-МК-2 Dn-15 бытовая метан CH4+СО |  | 7950
САКЗ-МК-2 Dn-20 бытовая метан CH4+СО |  | 8250
САКЗ-МК-2 Dn-25 бытовая метан CH4+СО |  | 8550
САКЗ-МК-2 Dn-32 бытовая метан CH4+СО |  | 9100
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 энергозависимая
(закрытие клапана только при загазованности). Природный\сжиженный газ и угарный газ
Под заказ возможна поставка энергозависимых систем. Низкое давление (НД) до 5 кПа | НД | СД
САКЗ-МК-2 для клапана на метан CH4 на 220В | 6120
САКЗ-МК-2 для клапана на уг. газ СО на 40В и 220В | 9365
САКЗ-МК-2 СО+CH4 для клапана на 40В и 220В | 11430
САКЗ-МК-2 Dn-15 угарный газ СО с КЗЭУГ | 9395 | 10250
САКЗ-МК-2 Dn-20 угарный газ СО с КЗЭУГ | 9540 | 10380
САКЗ-МК-2 Dn-25 угарный газ СО | 9630 | 10440
САКЗ-МК-2 Dn-32 угарный газ СО | 10350 | 11100
САКЗ-МК-2 Dn-40 угарный газ СО | 11705 | 12560
САКЗ-МК-2 Dn-50 угарный газ СО | 12450 | 13230
САКЗ-МК-2 Dn-65 угарный газ СО | 15270 | 16130
САКЗ-МК-2 Dn-80 угарный газ СО | 22840 | 23690
САКЗ-МК-1 Dn-15 уг. газ СО + метан CH4 с КЗЭУГ | 11700 | 12555
САКЗ-МК-1 Dn-20 метан CH4 с КЗЭУГ | 11765 | 12625
САКЗ-МК-1 Dn-25 метан CH4 | 11830 | 12690
САКЗ-МК-1 Dn-32 метан CH4 | 12510 | 13370
САКЗ-МК-1 Dn-40 метан CH4 | 14010 | 14870
САКЗ-МК-1 Dn-50 метан CH4 | 14740 | 15595
САКЗ-МК-1 Dn-65 метан CH4 | 17580 | 18435
САКЗ-МК-1 Dn-80 метан CH4 | 25570 | 26425
САКЗ-МК-1 Dn-100 метан CH4 | 27030 | 27890
САКЗ-МК-1 Dn-150 метан CH4 | 48690 | 49530
Клапаны Запорные Газовые Электромагнитные КЗЭУГ и КЗГЭМ | НД | СД
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-15 | 1650 | 2615
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-20 | 1820 | 2815
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-25 | 2215 | 3220
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-32 | 2945 | 3950
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У Dn-40 | 4200 | 5100
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У Dn-50 | 4950 | 5910
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У Dn-65 | 8200 | 9100
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У Dn-80 | 15800 | 16400
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У Dn-100 | 16925 | 17840
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У Dn-150 | 38565 | 39410
Клапан КПЭГ 50П | 6110
Клапан КПЭГ 100П | 9735
КЭГ-1/2;3/4 ИБЯЛ685181001;-01 | 2493.85
КЭГ-1 ИБЯЛ685181001-02 | 2626.01

## Счетчики воды
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
Наименование | Цена в руб с НДС
Счетчики холодной воды: ВСХ Гос.реестр 23649-07
ВСХН-Гос.реестр 26164-03
Ду-15 | 449
Ду-20 | 795
Ду-25 | 3250
Ду-32 | 3368
Ду-40 резьба | 3670
Ду-40 флан. | 4656
Ду-50 | 5922
Ду-65 | 6270
Ду-80 | 7197
Ду-100 | 7668
Ду-125 | 8570
Ду-150 | 13340
Ду-200 | 17436
Ду-250 | 23457
Счетчики холодной воды с импульсным выходом:
ВСХд-Гос. Реестр 23649-07, ВСХНд-Гос. Реестр 26164-03
Ду-15 | 964
Ду-20 | 1282
Ду-25 | 3640
Ду-32 | 3760
Ду-40 резьба | 4150
Ду-40 флан. | 5845
Ду-50 | 6604
Ду-65 | 7265
Ду-80 | 7616
Ду-100 | 8327
Ду-125 | 9359
Ду-150 | 14318
Ду-200 | 19099
Ду-250 | 24411
Счетчики горячей воды:ВСГ-Гос.реестр 23648-07
ВСГН-Гос.реестр 26405-04
Ду-15 | 449
Ду-20 | 795
Ду-25 | 3965
Ду-32 | 4098
Ду-40 резьба | 4777
Ду-40 флан. | 5157
Ду-50 | 6722
Ду-65 | 7320
Ду-80 | 7958
Ду-100 | 8584
Ду-125 | 9537
Ду-150 | 15860
Ду-200 | 19693
Ду-250 | 25324
Счетчики горячей воды с импкльсным выходом для отопления:
ВСТ-Гос.реестр 23647-07, ВСТН-гос.реестр 26405-04
Ду15 | 1436
Ду20 | 1744
Ду25 | 4944
Ду32 | 4970
Ду40 резьб. | 5293
Ду40 флан. | 6219
Ду50 | 7828
Ду65 | 8546
Ду80 | 9037
Ду100 | 9560
Ду-125 | 10344
Ду-150 | 17006
Ду-200 | 23693
Ду-250 | 28667
Счетчики горячей и холодной воды с импульсным выходом для систем
водоснабжения версия "LITE".Гос.реестр 23648-07
ВСГд-15-02 | 623
ВСХд-15-02 | 623
Счетчики горячей воды с импульсным выходом для систем водоснабжения:
ВСГд-Гос. Реестр 23648-07
Ду-15 | 964
Ду-20 | 1282
Теплосчетчик компактный ELF-Гос.реестр 45024-10
Ду-15 | 5230
Ду-20 | 6100
Комбинированные счетчики холодной воды с импульсным выходом:
ВСХНКд- Гос.реестр 45023-10
Ду-50 | 19260
Ду-65 | 30120
Ду-80 | 31460
Ду-100 | 34590
Ду-150 | 75690
Комбинированные счетчики холодной воды ВСХНК- Гос.реестр 45023-10 | 18040
Ду-50 | 28870
Ду-65 | 30220
Ду-80 | 33380
Ду-100 | 74410
Ду-150
Комплекты присоединителей
Ду-15 | 71
Ду-15 со встроенным обратным клапаном | 100
Ду-20 | 118
Ду-25 | 234
Ду-32 | 548
Ду-40 | 905

## МЭО
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
Наименование | количество | Цена в руб с НДС
Исполнительные механизмы МЭО | тип датчика
МЭО-16/10-0,25-93 8 кг 220В | М (БКВ) | И, Р | У
МЭО-16/25-0,63-93 8 кг 220В
МЭО-16/25-0,25-94 8 кг 220В
МЭО-16/63-0,63-94 8 кг 220В
МЭО-16/63-0,25-94 8 кг 220В
МЭО-16/160-0,63-94 8 кг 220В | 7600 | 8700 | 10900
МЭО-40/25-0,25-93 8 кг 220В
МЭО-40/63-0,63-93 8 кг 220В
МЭО-40/63-0,25-94 8 кг 220В
МЭО-40/160-0,63-94 8 кг 220В
МЭО-40/10-0,25-99 27,5 кг 220В
МЭО-40/25-0,63-99 27,5 кг 220В | 18500 | 19500 | 21100
МЭО-100/25-0,25-99 27,5 кг 220В
МЭО-100/63-0,63-99 27,5 кг 220В
МЭО-100/25-0,25-99К 27,5 кг 380В
МЭО-100/63-0,63-99К 27,5 кг 380В | 18500 | 19500 | 21100
МЭО-100/10-0,25-99К 27,5 кг 380В
МЭО-250/63-0,25-99 27,5 кг 220В | 18500 | 19500 | 21100
МЭО-250/160-0,63-99 27,5 кг 220В
МЭО-250/25-0,25-99К 27,5 кг 380В
МЭО-250/63-0,63-99К 27,5 кг 380В | 18500 | 19500 | 21100
МЭО-250/63-0,25-99К 27,5 кг 380В
МЭО-250/160-0,63-99К 27,5 кг 380В
МЭО-250/10-0,25-92К 70 кг 380В
МЭО-250/25-0,63-92К 70 кг 380В
МЭО-630/25-0,25-92К 70 кг 380В | .--------- | 50380 | 50380
МЭО-630/63-0,63-92К 70 кг 380В
МЭО-630/63-0,25-92К 70 кг 380В
МЭО-630/160-0,63-92К 70 кг 380В
МЭО-630/10-0,25-92К 135 кг 380В
МЭО-630/25-0,63-92К 135 кг 380В
МЭО-1600/25-0,25-92К 135 кг 380В | .--------- | 72270 | 72270
МЭО-1600/63-0,63-92К 135 кг 380В
МЭО-1600/63-0,25-92К 135 кг 380В
МЭО-1600/160-0,63-92К 135 кг 380В
Исполнительные механизмы МЭО (с хранения)
МЭО-16, МЭО-40 8 кг 220В |  | 5100*
МЭО-100/25-0,25И-87 27,5 кг 380В |  | 13570*
МЭО-100/25-0,25Р-87 27,5 кг 380В |  | 13570*
МЭО-100/25-0,25У-87 27,5 кг 380В |  | 13570*
МЭО-250/25-0,25И-87 27,5 кг 380В |  | 13570*
МЭО-250/25-0,25Р-87 27,5 кг 380В |  | 13570*
МЭО-250/25-0,25У-87 27,5 кг 380В |  | 13570*
МЭО-250/63-0,25И-87 27,5 кг 380В |  | 13570*
МЭО-630/25-0,25И-87 27,5 кг 380В |  | 18000*
ДУП-М (дистанционный указатель положения) |  | 1600*/2400
ИПУ (индикатор положения унифицированный) |  | 3306.95
РЗД-22 (задатчик ручной) |  | 1600*
ПБР-3А (пускатели бесконтактные реверс.) 380В |  | (2700) 3660
ПБР-2М (пускатели бесконтактные реверс.) 220В |  | (2300) 3660
Тяга к МЭО 100; 250 |  | 500

## Датчики уровня
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
Наименование | Цена в руб с НДС
Датчики-реле уровня
УК-4, Ру-10,t=250C (для паровых котлов) | 15500
Датчики реле уровня (кондуктометрические)
РОС-301 (аналогЭРСУ-3,РО-001,ESP-50,САУ-М6) | 2100
Стержень для РОС-301 (дополнительно) | 30 руб/м
ESP-50/ЕСП-50/EP-53 (аналог РОС-301) | 8260*
Датчик кондуктометрический СК-35 (SK-35) М20х1,5 | 450
САУ-М6 | 1994.2
САУ-М2 | 1652
САУ-М7Е | 1994
САУ-МП | 2714
САУ-У.х | 2773
Датчик фторопласт ДС.1/2 (20х1,5/27х1,5) | 531 / 826
Датчик керамика ДС.К (20х1,5)1,0МПа | 413
Датчик пластик ДС.П (20х1,5) | 129.8
Стержни к САУ (длина0,5м/1,0м/1,95м) | 59 / 82,6 / 129,8
Датчики д/верт.монтажа ДУ.3-х/4-х электродные | от 212,4 до 684,4
БКС 3.0 (блок контроля сопротивления) без датчиков | 3850*
БКС 3.1 (блок контроля сопротивления) 1 датчик | 4300*
БКС 3.2 (блок контроля сопротивления) 2 датчика | 4700*
БКС 3.0И (блок контроля сопротивления) искробезопасный без датчиков | 4200*
БКС 3.1И (блок контроля сопротивления) искробезопасный 1 датчик | 4700*
БКС 3.2И (блок контроля сопротивления) искробезопасный 2 датчика | 5000*
БКС 2.0 (блок контроля сопротивления) без датчиков | 3200*
БКС 2.1 (блок контроля сопротивления) 1 датчик | 3600*
БКС 2.2 (блок контроля сопротивления) 2 датчика | 3900*
БКС 2.0И (блок контроля сопротивления) искробезопасный без датчиков | 3700*
БКС 2.1И (блок контроля сопротивления) искробезопасный 1 датчик | 4400*
БКС 2.2И (блок контроля сопротивления) искробезопасный 2 датчика | 4800*
Датчики для БКС iEx (взрывозащищенный) | 450
Поплавковые
РОС-501 | 7507,75 (4000)
РОС-501И | 7965 (4600)
ДРУ-1ПМ поплавковый | 3800
ЭРСУ-3Р | 3392.5
ЭРСУ-6М | 7734.9
РОС-400-6 (ДПЭ-1) | 4464.53
РОС-400-7 (ДПЭ-2) | 4725.9
РОС-400-8 (ДПЭ-3) | 5353.66
Датчик-реле уровня РОС-101,СУС-РМ, L=0,25м (обычный/исп."И")
РОС-101-011 (СУС-РМ-011) | 6216,24 / 6924,24
РОС-101-013 (СУС-РМ-013) | 6145,44 / 6570,24
РОС-101-015 (СУС-РМ-015) | нет / 6938,4
РОС-101-021 (СУС-РМ-021) | 6782,64 /7207,44
РОС-101-024 | нет / нет
РОС-101-061 (СУС-РМ-061) | нет / 9048,24
РОС-101-062 (СУС-РМ-062) | нет / 9048,24
РОС-101-063 "Астр" | нет / нет
РОС-101-071 | 6853,44 / нет
РОС-101-091 (СУС-РМ-091) | 7773,84 / нет
Датчики-индикаторы уровня РИС-121, L=1,0м (обычный / исп."И")
РИС-121-212 | 9699,6 / 10365,12
РИС-121-216 | 9982,8 / 10407,6
РИС-121-225 | 10124,4 / 10761,6
РИС-121-264 | 10974 / 11823,6
РИС-121-265 | 10478,4 / нет
РИС-121-266 | 10336,8 / 10832,4
РИС-121-282 | 10591,68 / 11427,12
РИС-121-292 | 10124,4 / 10761,6
РИС-121-294 | 9982,8 / 10549,2
РИС-121-295 | 10124,4 / нет
РИС-121-296 | 10407,6 / 11540,4
Цифровой индикатор | 460.2
Показывающий прибор (М42301.34) | 1227.2
Доплата за 0,1 м ЧЭ | 50
Датчики-реле уровня РОС-102, L=0,25м (обычный / исп."И")
РОС-102-111 | 9048,24 / 9756,24
РОС-102-113 | 7561,44 / 7986,24
РОС-102-121 | 9189,84 / 9897,84
РОС-102-161 | нет / 11172,24
РОС-102-162 | нет / 11172,24
РОС-102-171 | 8835,84 / нет
РОС-102-191 | 10039,44 / нет
РОС-102-193 | 10322,64 / нет

## Арматура
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
Наименование | Цена в руб с НДС
краны трехходовые для манометров
Кран 11б38бк Ду-15 (с ручкой, без контр.фл.),Ру-10 | 130
Кран 11б38бк Ду-15 (с ручкой, без контр.фл.),Ру-16 | 130
Кран 11б27п(м) Ду-15 шаровой, Ру-16, G1/2-М20х1,5 | 135
Кран 11б18бк Ду-15(под ключ с контр.фл.)Ру-16 | 150
Кран 11б41п21 шаровой Ду-15 (М20х1,5-G1/2)для ГАЗА | 230
Кран 3-х ход. Ду-15 (с ручкой, б/ф) Ру25 Украина | 250
Кран 3-х ход.Тип 910.10 (G1/4) WIKA Ру16 Германия | 640
Комплект запорных устройств
12б3бк | 2650
12б2бк | 2000
Рамка уровня 12кч11бк №2 | 1350
Рамка уровня 12кч11бк №6 | 1900
Арматура запорная подключения диффманометров ДСП, ДСС
Вентильный блок | 3313.98
Вентиль игольчатый 15с54бк Ду-6 | 320
Ниппель с гайкой М22х2 на 15с54бк | 145

## Котельная автоматика 2
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
Наименование
ИЗМЕРИТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЕРСИЯ 010 | Резьбовое | Моноблочное | С выносным дат-
ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ- | исполнение (Р) | исполнение | чиком
КЕ, СИСТЕМАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНТРОЛЯ ГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ, СЧЕТЧИКОВ И В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ. | 2 / 4 уставки | (Н)/(Щ) | (В)(Н)/(В)(Щ)
ЦЕНЫ НА ПРИБОРЫ УКАЗАНЫ С ПЕРВИЧНОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКОЙ! МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ – 3 ГОДА. |  | 2 / 4 уставки | 2 / 4 уставки
Измерители избыточного давления (напоромеры) (газ, воздух)
Прома-ИДМ-010-0,25ДИ +0,25; +0,16; +0,1; +0,06 | 4 090 / 4 300 | 4 540 / 4 790 | 4 940 / 5 190
Прома-ИДМ-010-0,6ДИ +0,6; +0,4; +0,25; +0,125 | 4 090 / 4 300 | 4 540 / 4 790 | 4 940 / 5 190
Прома-ИДМ-010-6ДИ +6; +4; +2,5; +1,6 | 4 090 / 4 300 | 3 800 / 4 050 | 4 200 / 4 450
Прома-ИДМ-010-40ДИ +40; + 25; +16; + 10 | 4 090 / 4 300 | 3 800 / 4 050 | 4 200 / 4 450
Прома-ИДМ-010-160ДИ +160; +100; +60; +40 | 4 090 / 4 300 | 3 800 / 4 050 | 4 200 / 4 460
Измерители избыточного давления (напоромеры) (газ, вода, пар)
Прома-ИДМ-010-40ДИЖ +40; + 25; +16; + 10 |  |  | 4 600 / 4 830
Прома-ИДМ-010-160ДИЖ +160; +100; +60; +40 | 4 300 / 4 560 |  | 4 600 / 4 830
Прома-ИДМ-010-600ДИ +600; +400; +250; +160 | 4 300 / 4 560 |  | 4 800 / 5 030
Прома-ИДМ-010-4000ДИ +4000; + 2500; + 1600; +1000 | 4 300 / 4 560 |  | 4 800 / 5 030
Измерители вакуумметрического давления (тягомеры)
Прома-ИДМ-010-6ДВ -6; -4; -2,5; -1,6 | 5 200 / 5 460 | 4 660 / 4 800 | 4 960 / 5 200
Прома-ИДМ-010-40ДВ -40; -25; -16; -10 | 5 200 / 5 460 | 4 660 / 4 800 | 4 960 / 5 200
Прома-ИДМ-010-100ДВ -100; -60; -40; -25 | 5 380 / 5 500
Измерители избыточного и вакуумметрического давления (тягонапоромеры) (газ, воздух)
Прома-ИДМ-010-0,25ДИВ ±0,25; 0,125; 0,08; 0,05 | 4 920 / 5 180 | 4 570 / 4 820 | 4 970 / 5 220
Прома-ИДМ-010-5ДИВ ±5; ±3; ±2; ±1,25 | 4 920 / 5 180 | 4 340 / 4 590 | 4 740 / 4 990
Прома-ИДМ-010-30ДИВ ±30; ±20; ±12,5; ±8 | 4 920 / 5 180 | 4 340 / 4 590 | 4 740 / 4 990
Измерители дифференциального давления (перепадомеры)
Рраб=0,1МПа (газ, воздух)
Прома-ИДМ-010-0,25ДД-1 0,25; 0,16; 0,1; 0,06 |  | 5 450 / 5 650
Прома-ИДМ-010-4ДД-1 4; 2,5; 1,6; 1 |  | 4 560 / 4 800
Прома-ИДМ-010-6,3ДД-1 6,3; 4; 2,5; 1,6
Прома-ИДМ-010-25ДД-1 25; 16; 10; 6,3 |  | 4 560 / 4 800
Прома-ИДМ-010-63ДД-1 63; 40; 25; 16 |  | 4 560 / 4 800
Измерители дифференциального давления (перепадомеры)
Рраб=1,2МПа (газ, воздух
Прома-ИДМ-010-0,25дд12 0,25; 0,16; 0,1; 0,06 | 9 990 / 10 200 |  | 7 480 / 7 680
Прома-ИДМ-010-0,63дд12 0,63; 0,4; 0,25; 0,16 | 9 990 / 10 200 |  | 7 480 / 7 680
Прома-ИДМ-010-4ДД-12 4; 2,5; 1,6; 1 | 7 480 / 7 660 |  | 7 130 / 7 380
Прома-ИДМ-010-6,3ДД-12 6,3; 4; 2,5; 1,6 | 7 480 / 7 660 |  | 7 130 / 7 380
Прома-ИДМ-010-25ДД-12 25; 16; 10; 6,3 | 7 480 / 7 660 |  | 7 130 / 7 380
Прома-ИДМ-010-63ДД-12 63; 40; 25; 16 | 7 480 / 7 660 |  | 7 130 / 7 380
Измерители дифференциального давления (перепадомеры)
Рраб=2,5МПа (газ, вода, пар)
Прома-ИДМ-010-10ДД-25 10; 6,3; 4; 2,5 | 7 860 / 8 120 |  | 7 300 / 7 500
Прома-ИДМ-010-40ДД-25 40; 25; 16; 10 | 7 860 / 8 120 |  | 7 300 / 7 500
Прома-ИДМ-010-160дд-25 160; 100; 63; 40 | 7 860 / 8 120 |  | 7 300 / 7 500
Прома-ИДМ -Х4 (Т) ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОТ -40 ДО +50 °С При заказе приборов для работы при t окружающей среды
от -40 до +50°С следует прибавлять 460-00 рублей к стоимости базовой версии прибора
ИЗМЕРИТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 2 УСТАВКИ
Прома-ИДМ-ДИ 0,25; 0,6; 1,0; 1,6 кПа | Преобразование избыточного, вакуумметри- |  | 4 040-00
Прома-ИДМ-ДИ 2,5; 4; 6; 10;25;40;60;100;200 | ческого, и разности давлений газов в токо- |  | 3 500-00
Прома-ИДМ-ДИВ + 0,08; 0,125; 0,25; 0,8 кПа | вый сигнал 4-20мА. Цифровая индикация |  | 4 270-00
Прома-ИДМ-ДИВ +2,0; 5; 12,5; 20 кПа | значения измеряемого параметра. Формиро- |  | 4 040-00
Прома-ИДМ-ДВ -2,5; -4; 6; 10; 25; 40 | вание 2-х (4-х) дискретных сигналов. RS-485 |  | 4 260-00
Прома-ИДМ-ДД 0,1; 0,16; 0,25; 0,6; 1; 1,6;2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа | Modbus RTU. Питание 24 (220В). |  | 4 260-00
ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ
Прома-ИУ-010 | 2-х позиционное регулирование уровня; Формирование дискретных сигналов в систему коммутации при достижении 4-х устанавливаемых пределов уровней (2 для управления насосом и 2 – для аварийной сигнализации); измерение уровня жидкости различной плотности и его индикация на 4-х знаковом инди- каторе (в метрах). Корректировка нулевого уровня. Подбор датчика по таблице: |  | 4 600-00
ДДМ-03-ДИ 0-4м 40кПа;0-6м 60кПа;0-10м 100кПа;0-16м 160кПа;0-25м 250кПа; 0-40м 400кПа |  |  | 1 900-00
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРА | Измерения стандартных токовых сигналов или напряжений от первичных дат-
Прома-ИП-010-Щ | чиков (температура, давление и др.), отображения текущего значения в еди- |  | 1 940-00/2 190-00
Прома-ИП-010-Н | ницах измеряемого параметра и сигнализации о выходе измеряемого пара- |  | 1940-00/2 190-00
метра за установленные пределы. (2 или 4 уставки срабатывания)
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
Непрерывное измерение температуры
Прома-ИТМ-010-Щ | Индикация измеряемого параметра, формирование дискретных сигналов при |  | 1940-00/2190-00
Прома-ИТМ-010-Н | достижении 2-х (4-х) перенастраиваемых пределов измерения, выдача анало- |  | 1940-00/2190-00
гового сигнала 4-20мА, встроенный интерфейс RS-485
Устройство имеет универсальный вход для подключения широкого спектра
датчиков температуры. Питание 24 (220В). (2 или 4 уставки срабатывания
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЕ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ 50П/100П, PT100
Модификация ДТСХХ5
035,045,055,065,075,085,095,105,115,145

## Клапаны MADAS
КЛАПАНЫ ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ MADAS (Италия) Цены в евро
Нормально открытый газовый клапан безопасности М16\RM N.A. Ручной взвод рычага.
При подаче напряжения на катушку клапан закрывается. Нет поглощения энергии, износа,
шумов и вибраций. Напряжение В 12, 24, 110, 230; t -15+60C; IP65; Р max. 0,5 или 6 кгс/см2
RO02 008 Ду-15 резьба (корпус латунь) 0,5/6кгс/см2 | 46 / 58 евро
RO03 008 Ду-20 резьба (корпус латунь) 0,5/6кгс/см2 | 46 / 58 евро
RМ03 008 Ду-20 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 77 / 114 евро
RO04 008 Ду-25 резьба (корпус латунь) 0,5/6кгс/см2 | 60 / 90 евро
RМ04 008 Ду-25 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 77 / 114 евро
RМ25 008 Ду-25 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 158 / 191 евро
RМ05 008 Ду-32 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 91 / 125 евро
RМ32 008 Ду-32 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 182 / 211 евро
RМ06 008 Ду-40 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 91 / 125 евро
RМ40 008 Ду-40 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 185 / 214 евро
RМ07 008 Ду-50 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 150 / 190 евро
RМ50 008 Ду-50 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 269 / 305 евро
EX08 008 Ду-65 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 382 / 491 евро
EX09 008 Ду-80 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 472 / 580 евро
EX10 008 Ду-100 фланец(корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 846 / 1038 евро
EX11 008 Ду-125 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 1413 / 1766 евро
EX12 008 Ду-150 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 1413 / 1766 евро
EX13 008 Ду-200 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 3925 / 4924 евро
Нормально закрытый газовый клапан безопасности М16\RM N.C. Ручной взвод рычага.
При подаче напряжения на катушку клапан открывается. Нет поглощения энергии, износа,
шумов и вибраций. Напряжение В 12, 24, 110, 230; t -15+60C; IP65; Р max. 0,5 или 6 кгс/см2
C002C 008 Ду-15 резьба (корпус латунь) 0,5/6кгс/см2 | 73 / 75 евро
C003C 008 Ду-20 резьба (корпус латунь) 0,5/6кгс/см2 | 73 / 75 евро
CМ03C 008 Ду-20 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 97 / 134 евро
C004C 008 Ду-25 резьба (корпус латунь) 0,5/6кгс/см2 | 89 / 90 евро
CМ04C 008 Ду-25 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 97 / 134 евро
CМ25C 008 Ду-25 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 172 / 200 евро
CМ05C 008 Ду-32 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 121 / 155 евро
CМ32C 008 Ду-32 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 204 / 243 евро
CМ06C 008 Ду-40 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 121 / 155 евро
CМ40C 008 Ду-40 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 207 / 246 евро
CМ07C 008 Ду-50 резьба (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 174 / 209 евро
CМ50C 008 Ду-50 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 268 / 305 евро
CX08C 008 Ду-65 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 472 / 593 евро
CX09C 008 Ду-80 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 576 / 708 евро
CX10C 008 Ду-100 фланец(корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 932 / 1157 евро
CX11C 008 Ду-125 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 1652 / 2060 евро
CX12C 008 Ду-150 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 1652 / 2060 евро
CX13C 008 Ду-200 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 4540 / 5310 евро
CX15C 008 Ду-300 фланец (корпус алюм.) 0,5/6кгс/см2 | 6038 / 6777 евро

## Пневмат. приборы и ротаметры
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Устройства пневматические регулирующие
ПР3.33-М1 (ПР3.33) ПИ соотношения | 9500 (1500)
ПР3.34-М1 ПИ соотношения | 9525
ФР0091 (замена ПР3.31) | 9500 (6000)
ФР0092 (замена ПР3.32М1) ПИ с местным задатчиком | 8020 (4000)
ФР0095 (замена ПР3.35 М1) ПИ дифференциальное | 10100
ФР0098 (замена ПР2.8М1) пропорциональное | 5500
ЭПП-М8Щ 140кПа | 2000*
ФК0071 (замена ПВ10.1Э) | 16500 (8500)
ФК0072 (замена РПВ4.3) | 14500 (3000)
Панель управления пневматическая
ПП12.2 | 4248
ДПУ.1
ФИЛЬТРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
РДФ-3-1 | 1200*
РОТАМЕТРЫ
РМА-1 0,0025Ж; 0,004Ж; 0,0063Ж; 0,063Г; 0,1Г;0,16Г; 0,25Г | 3100 (2500)
РМ-2 0,016Ж; 0,025Ж; 0,04Ж; 0,063Ж; 0,25Г; 0,4Г;0,63Г; 1Г; 1,6Г | 3900 (2900)
РМ-4 0,1Ж; 0,16Ж; 0,25Ж; 0,4Ж; 2,5Г; 4Г; 6,3Г; 10Г | 4600
РМ-6 0,63Ж; 1Ж; 1,6Ж; 2,5Ж; 16Г; 25Г; 40Г | 19500
Ротаметры фторопластовые РМФ | 4600
РМФ-2 0,016Ж; 0,4Г; 0,63Г; 1Г; 1,6Г | 8210
РМФ-4 0,1Ж; 0,16Ж; 0,25Ж; 0,4Ж; 4Г; 6,3Г; 10Г

## Датчики давления
ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР"
Торговый партнер СТЕКЛОПРИБОР,ТЕПЛОПРИБОР,ТЕПЛОКОНТРОЛЬ,WIKA,DUNGS,SEITRON,Fantini Cosmi,MADAS
Адрес: 127282, г.Москва, д.31Б, стр.1
Режим работы: 09.30-17.00
Тел./факс: (495) 514-27-64, (499) 476-71-35, 476-71-88
www.teplogazpribor.ru
E-mail: teplogazpribor@mail.ru
Наименование | Цена в руб с НДС
Датчики реле-давления (вакуума),разности давления
(воздух, газ, жидкость)резьба штуцера на приборах ДЕМ М16х1,5
ДЕМ-102…1 сальник М16х1,5 | от 3300
ДЕМ-102…-2 разъем М16х1,5 | от 3300
Аналоги датчиков-реле давления ДЕМ-102 (Италия)
перекидной контакт, t=120,IP40, 220-380В, 16А, резьба внешняя (внутр.)G1/2
B12CN (0,2-8бар) диф.0,6-3бар, изб.давл. 9бар | 55,4 евро
B12MN (1-5бар) диф.фикс.0,6бар, изб.давл. 9бар | 79 евро
B13BN (0,3-4бар) диф.0,1-0,5бар, изб.давл. 6бар | 79,5 евро
B13CN (1-10бар) диф.0,3-1,5бар, изб.давл. 16бар | 76,05 евро
B12DN (5-16бар) диф.1-3,5бар, изб.давл. 18бар | 72 евро
B12EN (8-28бар) диф.2-6бар, изб.давл. 29бар | 73 евро
B12AN (-0,82-0бар) диф.фикс.0,1бар, изб.давл.2,5бар | 88,9 евро
B12BN(-0,2-2бар)диф.0,1-0,5бар, изб.давл.4бар | 75,7 евро
Аналоги датчиков-реле давления ДЕМ-102 (Китай)
перекидной контакт, t=-20+120,IP22, 125-250В, 15А, присоединение под имп. трубку
РД-106 (-0,65-6бар) диф.0,6-4бар | 850
РД-110 (1-10бар) диф.1-3бар | 850
РД-120 (5-20бар) диф.2-5бар | 850
РД-130 (5-30бар) диф. 3-10бар | 850
Аналоги датчик-реле давления ДЕМ-102 (Индия)
перекидной контакт, t=-20+120,IP22, 125-250В, 15А, присоединение G1/4
РД-2-х 2R (-0,5-2бар) диф. 0,35-1,5 бар, изб.давл. 16,5бар | 950
РД-2-х 2R (-0,5-3бар) диф. 0,35-1,5 бар, изб.давл. 16,5бар | 950
РД-2-х 6R (-0,7-6бар) диф. 0,6-4 бар, изб.давл. 16,5бар | 950
РД-2-х 6R-1 (0-6бар) диф. 0,6-4 бар, изб.давл. 16,5бар | 950
РД-2-х 10R (1-10бар) диф. 1,0-3,0 бар, изб.давл. 16,5бар | 950
РД-2-х 16R (5-16бар) диф. 2,0-5,0 бар, изб.давл. 33бар | 950
РД-2-х 20R (5-20бар) диф. 2,0-5,0 бар, изб.давл. 33бар | 950
РД-2-х 30R (5-30бар) диф. 2,0-10,0 бар, изб.давл. 33бар | 950
Аналоги датчиков-реле давления ДЕМ-102 (DANFOSS)
Вода,ГАЗ перекидной контакт, t=-40+100,IP33,220В,10А присоединение G1/4"A
KPI-35 (0,2-8бар) диф.0,4-1,5бар, изб.давл. 18бар | 64 евро
KPI-36 (2-12бар) диф.0,5-1,6бар, изб.давл. 18бар | 64 евро
Датчики-реле давления
ДД-0,25 (давление) 0-0,25МПа | (1100) 2590
ДД-1,6 (давление 0,2-1,6МПа | (1380,6) 2590
ДЕ-57-1600(давление 0,4-1,6МПа | 2522
ДЕ-57-600(давление) 0,1-0,6МПа | 2522
ДЕ-57-200(давление) 0,02-0,2МПа | 2522
ДЕ-57-2,5(напор) 0,04-2,5кПа | 2522
ДН-2,5(напор) 0,04-2,5кПа | (1770) 3408
ДЕ-57-6(напор) 0,6-6кПа | 2522
ДН-6(напор) 0,6-6кПа | 2998
ДЕ57-40(напор) 4-40кПа | 2602
ДН-40(напор) 0,4-40кПа | 3272
ДТ-2,5(тяга) 0,04-2,5кПа | (1424) 2776
ДЕ-57-2Т(тяга) 0,04-2,5кПа | 2454
ДТ-40(тяга)0,4-40кПа | 2478
ДЕ-57-40Т(тяга)4-40кПа | 2664
ДЕ-57-6Т(тяга)0,6-6кПа | 2664
ДНТ-1(напор и тяга)-0,1-0-1,0кПа | 3598
ДЕМ-107(напор и тяга)-0,15-0-0,15кПа (газ,воздух) | 5452
ДПН-2,5 (разность давлений) 0,1-2,5кПа | (1200) 2864
ДЕ57-2ПН (разность давлений) 0,1-2,5кПа | 2864
СДУ(сигнализатор давления универсальный) | 300*
Малогабаритные датчики-реле давления (воздух, газ) DUNGS
корпус-алюминий; вн.резьба G1/4; 24-250В; 10А; IP54; -+15% от уставки
GW3A6/A5 (давление) 0,07-0,3кПа;изб.давл.50кПа | 61,36 / 60,18 евро
GW10A6/A5(давление) 0,2-1кПа;изб.давл.50кПа | 61,36 / 59 евро
GW50A6/A5(давление) 0,5-5кПа;изб.давл. 50кПа | 57,82 евро
GW150A6/A5(давление) 1-15кПа;изб.давл.50кПа | 59 / 57,23 евро
GW500A6/A5(давление)10-50кПа;изб.давл.60кПа | 70,21 / 63,72 евро
Разъем для подключения датчиков GW | 290
Приборы для измерения ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРОВ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ, изб. давление 6кгс/см2
цифровая индикация, 2 дискретных сигнала, 4-20мА, RS-485
пределы измерения:0,25; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 25; 40 кПа,
ИДМ-ДД(М) моноблочное исполнение | 6800
ИДМ-ДД(В) с выносными датчиками | 6560
Диафрагмы камерные (отборные устройства)
СКУР-10а,25а (ст.20) | 1800
СКУР-10б,25б (12Х18Н10Т) | 5100
СР-6,3-2А,СР-6,3-1-А | 1600*
СР-25-2-А,СР-40-4-А | 2000*
П-198 (для барабанов паровых котлов) | 2750
АНАЛОГИ ДАТЧИКОВ-РЕЛЕ давления ДЕМ-102
Д210-11 (-0,4-2,5бар) диф.0,3-1,6 бар, изб.давл.8 бар | 1200*
Д210-11 (2-8бар) диф.0,8-2,7 бар, изб.давл.16 бар | 1200*
Д210-11 (2,5-20бар) диф.2-7 бар, изб.давл.25 бар | 1200*
Датчики-реле давления (вакуума), сдвоенный
Д220-11 (-0,03-0,4, 0,7-1,9 МПа) | 900*
Датчики-реле разности давлений
(воздух, газ, жидкость)резьба штуцера на приборах ДЕМ М16х1,5
ДЕМ-202...-2 разъем (разность давлений), М16х1,5 | 5300
ДЕМ-202...-1 сальник (разность давлений), М16х1,5 | 5200
РКС-1 (0,2-1,8) кгс\см2 (аналог ДЕМ202 ) | 1200
АНАЛОГИ ДАТЧИКОВ-РЕЛЕ разности давления ДЕМ-202 (DANFOSS)
перекидной контакт, t=-50+150(400), IP66, 230В, 1А, присоединение G3/8”A
RT262A (0,1-1,5) диф.0,1бар или (0-0,3)диф.0,035бар
RT260A (0,5-4) диф.0,3бар / (1,5-11) диф.0,5бар | 370евро
АНАЛОГИ ДАТЧИКОВ-РЕЛЕ разности давления ДЕМ-202 (Китай)
РРД-105 (0,5 - 3,5бар) диф. 0,5бар | 1932
РРД-105Т(0,5-3,5бар)диф. 0,5бар с временной | 2000
АНАЛОГИ ДАТЧИКОВ-РЕЛЕ разности давления ДЕМ-202 (Индия)
перекидной контакт, t=-20+120, IP22, 125-250В, 15А, присоединение G1/4
РДД-2-Х 1R (-0,2-1,5бар) диф.0,3 бар, изб.давл.17 бар | 1600
РДД-2-Х 2R (-0,2-2,5бар) диф.0,3 бар, изб.давл.17 бар | 1600
РДД-2-Х 4R (-0,2-4бар) диф.0,5 бар, изб.давл.17 бар | 1600
РДД-2-Х 6R (-0,5-6бар) диф.0,5 бар, изб.давл.33 бар | 1600
РДД-2-Х 4R мод.2 с временной задержкой 45,60,90 сек. | 1600
РДД-2-Х 6R мод.2 с временной задержкой 45,60,90 сек. | 1600
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ В ТОКОВЫЙ СИГНАЛ
ПД-Р (4-20 мА); кл.т.0,5 или 1,0; IP65;
УХЛ3.1(-10+80С); t измеряемой среды -20+150С
ПД-Р (0,25…40МПа), М20х1,5; М12х1,5; G1/2; G1/4 | 1900
Датчики-реле давления ДЕМ-102BD (аналог Дем 102)
ДЕМ102 BD-1-0 (-0,1-0) МПа | 3120.75
ДЕМ102 BD-1-1 (0-0,1) МПа | 3120.75
ДЕМ102 BD-1-2 (0-0,2) МПа | 1899.05
ДЕМ102 BD-1-3 (0-0,3) МПа | 1899.05
ДЕМ102 BD-1-5 (0-0,5) МПа | 1899.05
ДЕМ102 BD-1-8 (0-0,8) МПа | 1899.05
ДЕМ102 ВD-1-1-0(0-1) МПа | 1899.05
ДЕМ102 BD-1-1-5 (0-1,5) МПа | 1899.05
ДЕМ102 BD-1-2-0 (0-2) МПа | 1899.05
ДЕМ102 BD-1-3-0 (0-3) МПа | 2137.5
ДЕМ102 BD-1-4-0 (0-4) МПа | 2137.5
ДДМ-03-ДИ, ДВ (4-20 мА); =24В; кл.т.0,5; IP54; УХЛ3.1(-40+80С)
t измеряемой среды -40+85С
ДДМ-03-ДИ 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 кгс/см2 | 2150
ДДМ-03-ДВ -0,4; -0,6; -1,0 кгс/см2 | 2150
Преобразователи давления, разности давления,
ДТ2-50/100/200/300 | (1000) 2410,15
МЭД22364 (0-1…16 кгс/см2)/22365 (0-25…1600кгс/см2) | 6400
Преобразователи сигнала взаимной индктивности ДТД 0+10 мГн
в сигнал постоянного тока 0-5, 0-20, 4-20 мА
П-ДТ (220В) 60х60х185мм | (2500) 4797,50
Реле потока (протока) жидкости РПИ, FLU
РПИ Ду15…100 / РПИ-Н (С НАСАДКОЙ), Рy-10, t=100С | 2978,60/3391,60
ЗАМЕНА РПИ - FLU 25 ( WATTS ) Германия или FS-1R (Индия)
FLU 25, Py-10, t=110С, Ду25…200, G1 ( WATTS ) | 2980
FS-1R, Ру-10, t=120С, Ду25…200, G1 (Индия) | 1500
Бобышка для подключения FLU25,FS-1R (БП1 G1-55) | 297.36
БЛОКИ ПИТАНИЯ
БИК-1 блок извлечения корня | 900*
22БП-36-1К / 22БП-36-2К / 22БП-36-4К / 22БП-36-8К | (900) / (1200) / (1500) / (2400)
Измерительные преобразователи перепада давления, расхода и уровня с эл. Вых.сигналом
МПЭ-МИ 0-5 мА / 4-20 мА (давление) | 8400/9950
ДМЭ-МИ 0-5 мА / 4-20 мА (разность-перепадомер) | 15700/16800
ДМЭР-МИ 0-5 мА / 4-20 мА (разность-расходомер) | 16500/17600
ДМЭУ-МИ 5-0 мА / 20-4 мА (разность-уровнемер) | 15500/16800